设备安全检查表
  单位：
	地点
	[bookmark: _GoBack]检查内容
	

	
	设备周边无杂物或易燃易爆物品
	无私拉乱接、违章用电、仪表指示灯显示无误
	无形、色、温、声、味、烧蚀、水迹、老化等变化
	各连接点螺栓无松动，破损裂缝，积尘、污损、设备间内无渗漏，消防设施齐全且有效
	轮有罩，井有盖，门有锁，危险区域有提示牌、通道畅通无阻
	其它故障或隐患现象
	检查人
	检查时间

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	



